|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektinformation, *lägg till information om ditt ärende.***Datum för kontrollplan**: **Fastighetsbeteckning**: **Projektets organisation**: *vem kommer utföra arbetet och vad kommer de utföra?* **Beskrivning av projektet**: Enkel komplementbyggnad**Anmälningar till byggnadsnämnden**: Ansökan om slutbesked.**Byggnadsnämndens arbetsplatsbesök**: Krävs inte.**Kontrollansvarig**: Krävs inte.**Gällande lagstiftning**: BBR 29 och EKS 12 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Byggavfall | Återbruk | Återvinning | Energiutvinning/förbränning | Deponi |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*Fyll i vilket avfall som du tror kommer uppstå samt hur du kommer hantera det.* |

### Kontrollpunkter, *lägg till och ta bort kontrollpunkter vid behov.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VAD ska kontrolleras?** | **HUR utförs kontrollen?** | **MOT VAD sker kontrollen?** | **VEM utför kontrollen?** | **Krav** | **Hur ska kontrollen dokumenteras** | **När sker kontrollen** | **SIGNATUR och DATUM när kontrollerna är utförda** |
| Mottagnings- och utförandekontroll av bärande delar. | Visuellt och mätning av dimensioner | Inlämnad konstruktions-handling | Byggherren | EKS 26–27§ | Signatur | Löpande |  |
| Brandspridning mellan byggnader | Visuellt och mätning av areor och avstånd | Situationsplan/fasadritning | Byggherren | BBR 5:611 | Signatur | Innan montage |  |
| Luftflödet | Visuellt  | Produktblad | Byggherren | BBR 6:251 | Signatur | Innan montering |  |
| Fuktsäkert montage | Visuellt | Monteringsanvisning | Byggherren | BBR 6:5324 | Signatur | Efter montage |  |
| Säkerhetsglas | Visuellt | Leveranskvitto/produktblad | Byggherren | BBR 8:35 | Signatur | Innan montering |  |
| Klimatskalet U-värde | Visuellt | Leveranskvitto/produktblad | Byggherren | BBR 9:92 | Signatur | Innan montering |  |
| Elsäkerhet | Mätning | Elsäkerhetsverkets föreskrifter | Byggherren | BBR 8:8 | Signatur | Efter montage |  |
| Härmed ansöker jag om slutbesked enligt 10 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Handlingar enligt kontrollplanen, startbeskedet och/eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och är bifogade.Signatur, datum och namnförtydligande------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |