|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektinformation, *lägg till information om ditt ärende.***Datum för kontrollplan**: **Fastighetsbeteckning**: **Projektets organisation**: *vem kommer utföra arbetet och vad kommer de utföra?* **Beskrivning av projektet**: Enkel tillbyggnad.**Anmälningar till byggnadsnämnden**: Ansökan om slutbesked.**Byggnadsnämndens arbetsplatsbesök**: Krävs inte.**Kontrollansvarig**: Krävs inte.**Gällande lagstiftning**: BBR 29 och EKS 12 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Byggavfall | Återbruk | Återvinning | Energiutvinning/förbränning | Deponi |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*Fyll i vilket avfall som du tror kommer uppstå samt hur du kommer hantera det.* |

### Kontrollpunkter, *lägg till och ta bort kontrollpunkter vid behov.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VAD ska kontrolleras?** | **HUR utförs kontrollen?** | **MOT VAD sker kontrollen?** | **VEM utför kontrollen?** | **Krav** | **Hur ska kontrollen dokumenteras** | **När sker kontrollen** | **SIGNATUR och DATUM när kontrollerna är utförda** |
| Material/produkten har rätt egenskaper | Visuellt | Produktblad | Byggherren | BBR 2:1 | Signatur till höger | Innan montage |  |
| Infästning mot/mellan olika byggnadsdelar | Visuellt | Teknisk beskrivning | Byggherren | EKS | Signatur till höger | Innan nästa moment påbörjas |  |
| Att friskluftsventil inte tar in luft genom tillbyggnaden | Visuellt | Befintligt fasad | Byggherren | BBR 6:2525 | Signatur till höger | Innan byggnation påbörjas |  |
| Brandspridning mot annan brandcell i samma byggnad | Visuellt | Teknisk beskrivning /Ritning | Byggherren | BBR 5:537 | Signatur till höger | När åtgärden är färdigställd |  |
| Brandspridning mot annan brandcell i annan byggnad | Visuellt | Teknisk beskrivning /Ritning | Byggherren | BBR 5:611 | Signatur till höger | När åtgärden är färdigställd |  |
| Säkerhetsglas | Visuellt | Produktblad samt leveranskvitto | Byggherren | BBR 8:35 | Signatur till höger | Vid leverans |  |
| Att nivåskillnad mellan bostadshuset och tillbyggnaden inte ökas | Mätning | Befintlig dörröppning och grundläggning | Byggherren | BBR 3:5111 | Signatur till höger | Innan byggnation påbörjas |  |
| Härmed ansöker jag om slutbesked enligt 10 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Handlingar enligt kontrollplanen, startbeskedet och/eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och är bifogade.Signatur, datum och namnförtydligande------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |