|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektinformation **Datum för kontrollplan**:  **Fastighetsbeteckning**:  **Projektets organisation**: *vem kommer utföra arbetet och vad kommer de utföra?*  VVS-projektör:  VVS-installatör:  **Beskrivning av projektet**: Installation av fettavskiljare.  **Anmälningar till byggnadsnämnden**: Ansökan om slutbesked.  **Byggnadsnämndens arbetsplatsbesök**: Krävs inte.  **Kontrollansvarig**: Krävs inte.  **Gällande lagstiftning**: BBR 29 och EKS 12 | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Byggavfall | Återbruk | Återvinning | Energiutvinning /förbränning | Deponi | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   *Fyll i vilket avfall som du tror kommer uppstå samt hur du kommer hantera det.* |

### Kontrollpunkter, *lägg till och ta bort kontrollpunkter vid behov.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VAD ska kontrolleras?** | **HUR utförs kontrollen?** | **MOT VAD sker kontrollen?** | **VEM utför kontrollen?** | **Krav** | **Hur ska kontrollen dokumenteras** | **När sker kontrollen** | **SIGNATUR och DATUM när kontrollerna är utförda** |
| Fettavskiljaren dimensioner utifrån beräknat flöde samt belastning (antal portioner). | Visuellt | Flödes/belastnings-beräkning | VVS-installatör | BBR 2:1 SS-EN 1825 | Signatur till höger | Innan montage |  |
| Att fettavskiljaren uppfyller standarderna för dimensionering samt funktion. | Visuellt | Produktblad | VVS-installatör | BBR 2:1 SS-EN 1825 | Signatur till höger | Innan montage |  |
| Att installationen sker på korrekt sätt och att samtliga ledningar som kan komma att innehålla fettrikt avloppsvatten kopplas till fettavskiljaren. Inget annat avloppsvatten får kopplas till fettavskiljaren. | Visuellt | VA-handling | VVS-installatör | BBR 6:641 | Signatur till höger | Efter installation |  |
| Härmed ansöker jag om slutbesked enligt 10 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Handlingar enligt kontrollplanen, startbeskedet och/eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och är bifogade.  Signatur, datum och namnförtydligande  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | |