|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektinformation, *lägg till information om ditt ärende.* **Datum för kontrollplan**:  **Fastighetsbeteckning**:  **Projektets organisation**: *vem kommer utföra arbetet och vad kommer de utföra?*  **Beskrivning av projektet**: Utvändig ändring  **Anmälningar till byggnadsnämnden**: Ansökan om slutbesked.  **Byggnadsnämndens arbetsplatsbesök**: Krävs inte.  **Kontrollansvarig**: Krävs inte.  **Gällande lagstiftning**: BBR 29 och EKS 12 | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Byggavfall | Återbruk | Återvinning | Energiutvinning /förbränning | Deponi | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   *Fyll i vilket avfall som du tror kommer uppstå samt hur du kommer hantera det.* |

### Kontrollpunkter, *lägg till och ta bort kontrollpunkter vid behov.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VAD ska kontrolleras?** | **HUR utförs kontrollen?** | **MOT VAD sker kontrollen?** | **VEM utför kontrollen?** | **Krav** | **Hur ska kontrollen dokumenteras** | **När sker kontrollen** | **SIGNATUR och DATUM när kontrollerna är utförda** |
| Utrymning via fönster | Mätning | Fasadritning | Byggherren | BBR 5:323 | Signatur | Innan montage |  |
| Fuktsäkert montage | Visuellt | Monteringsanvisning | Byggherren | BBR 6:5324 | Signatur | Efter montage |  |
| Spärranordning på plan 2 | Visuellt | BBR 8:231 | Byggherren | BBR 8:231 | Signatur | Innan ansökan om slutbesked |  |
| Räcke och ledstängers utformning | Visuellt och mätning | Elevationsritning | Byggherren | BBR 8:23218:2322 | Signatur | Innan montage |  |
| Säkerheten för arbete på tak | Visuellt | BBR 8:241 | Byggherren | BBR 8:241 | Signatur | Efter montage |  |
| Säkerhetsglas | Visuellt | Leveranskvitto  /produktblad | Byggherren | BBR 8:35 | Signatur | Innan montering |  |
| Ändringar i klimatskalet U-värde | Visuellt | Leveranskvitto  /produktblad | Byggherren | BBR 9:92 | Signatur | Innan montering |  |
| Härmed ansöker jag om slutbesked enligt 10 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Handlingar enligt kontrollplanen, startbeskedet och/eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och är bifogade.  Signatur, datum och namnförtydligande  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | |